池州市贵池区卫生局文件

贵卫〔2015〕22号                    签发人：金继三

关于区十五届人大四次会议第67号建议的答复

王福余代表：

您提出的关于加强农村居民用水安全监管的建议（第67号）已交由我局办理，现答复如下：

一、全区集中式供水单位现状

全区农村集中式供水单位25家。设计日总供水量25000吨；其中1000吨以上9家、500—1000吨12家、500吨以下4家。虽然各水厂均设有净化和消毒设施设备，但其中22家（晏塘水厂、马牙水厂使用国家和省级项目资金新建水厂外）农村集中式供水单位为上世纪九十年代末陆续建成，其生产规模小，工艺相对简陋。25家供水单位除晏塘水厂设有检验室外，其他水厂均无自检设施和设备。

二、存在的主要问题

1、水质处理设施不规范。按照生活饮用水制水工艺，一般应为混凝、沉淀、过滤、消毒。目前25个水厂从制水工艺和水处理设施基本达到上述要求。但大部分单位混凝池、沉淀池容积过小，特别是实行农村安全饮水工程后，用户数量骤增，致使部分水厂实际供水量已远远超出其原有生产能力。水源水在制水工艺中没有充分反应、混凝、沉淀以及消毒的情况下，从清水池进入管网，从而导致水质浑浊及微生物指标超出标准。

2、后期管理资金投入不足，特别是管网老化得不到及时维护，管网内壁长期积聚的附着物脱落并随水流致用户，导致水质浑浊度超标。

三、生活饮用水卫生监督工作开展情况

生活饮用水的卫生状况直接影响到人民群众的生活质量和健康水平。近年来贵池区卫生局卫生监督所始终将集中式供水卫生监督作为重点工作，并狠抓落实。依据《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》等法规和规范加强水厂日常监管，每年除开展两集中式供水单位专项监督检查外，对重点水厂不定期地开展监督检测，促进集中式供水单位卫生规范。二是督促水厂加强日常水质自检工作，同时每年开展不少于一次水质常规指标检测。三是加强饮用水单位管理人员卫生知识培训，规范供水单位卫生管理行为，有效地保障了全区广大群众饮用水安全。

四、工作有待加强方面

1. 进一步依法加强对生活饮用水日常卫生监督，公布投诉举报电话，畅通意见反馈渠道，依法查处水厂日常经营中的违法行为，确保集中式供水单位卫生规范。

2. 积极配合建立以政府主导，各职能部门相互协作的长效监管机制。

3. 建议有关部门对供求矛盾突出、工艺落后、水质卫生不达标的供水单位，加快改、扩建进程，从根本上改变现状，让广大群众放心，使广大群众满意。

感谢您对我区卫生监督工作的关心和支持。

联系人：龚巧利，联系电话：2020542。

2015年6月24日