贵水务〔2015〕98号

关于区十五届人大四次会议代表

第16议案的答复

包华福代表：

您提出的关于观前自来水厂供水管网严重老化急需改造的的建议（16号）已交由我局办理，现答复如下：

贵池区农村饮水安全工程自2006年开始实施，实施原则是统一规划，集中连片分年实施。按照规划上级有关部门下达年度投资计划，我局根据投资计划制订年度实施方案。根据实施方案，观前片6个村依托观前水厂进行了管网延伸，扩大了水厂覆盖范围。2013年，针对观前自来水厂末端用户水压低、主管网老化，管径细等问题对水厂到祠堂村的主管道进行改造，末端用户供水不足的问题得到改善。

由于观前自来水厂无正规设计，设施陈旧，设备老化，水厂净水工艺落后，已不能满足现有用水户的要求。根据梅龙街道的要求，贵池区已将观前水厂列入“十三五”农村饮水安全工程专项规划，提请上级有关部门批准。

农村饮水安全工程是一项与群众身心健康相关的民生工程，实施好该项民生工程是贵池区水务局义不容辞的责任，贵池区水务局将与梅龙街道一起，加强与上级部门沟通，努力争取项目资金，共同搞好观前水厂改造工作。

感谢您对我区水利事业的关心支持。

（联系人：朱少鹏    联系电话：13965911686）。

2015年7月2日