贵水务〔2015〕104号

关于区十五届人大四次会议代表

第70号建议的答复

许兴龙代表：

您提出的关于对同义圩河道清淤的建议（70号）已交由我局办理，现答复如下：

收到您的建议后，我局高度重视，安排人员对同义圩水系进行了调研，2015年5月11日，区水务局负责同志会同江口街道相关负责人专程与您进行交流。现根据调研和交流情况，就您的建议答复如下：

同义圩内的河道主要为江口排涝站、江丰排涝站干渠及其支渠，因长年淤积，缺乏管护，输水能力大大降低，汛期排涝时，就会出现多处“肠梗阻”。

现象：距江丰站站房约400米处的农用桥涵断面较小；距江丰站站房约900米的贵铜公路过路涵本身已阻水，加固用的横档加剧了阻水；江口站有一段干渠被改造成了涵洞，断面削减；同义圩内干支渠道周边的枯枝烂叶、农作物秸秆、居民的生活垃圾被水流带入渠道，排涝时，漂浮物随水流直抵江丰、江口排涝站前池拦污栅，造成泵站进水阻塞。

解决办法：一要统一规划。因为同义圩水系整治涉及三区一街一路（江南集中区、池州经开区、池州高新区、江口街道、贵铜公路），建议由街道办事处牵头，按照同圩共命的原则，兼顾各方利益，综合各自规划，编制统一的水系整治规划。二要共同实施。依据统一的规划，划分责任区域，按照管辖权限，由园区、街道、交通等多方齐治，多方联动，形成合力，最终彻底治理同义圩水系不畅问题。

感谢您对我区水利事业的关心支持。

（联系人：汪胜君     联系电话：13856622088）。

池州市贵池区水务局

2015年7月2日