贵水务〔2015〕105号

关于区十五届人大四次会议代表

第71号建议的答复

许兴龙代表：

您提出的关于改造江丰站的建议（71号）已交由我局办理，现答复如下：

收到您的建议后，我局高度重视，安排人员对江丰站进行了调研，2015年5月11日，区水务局负责同志会同江口街道相关负责人专程与您进行交流。现根据调研和交流情况，就您的建议答复如下：

同义圩现有排涝泵站共两座，即江口排涝站和江丰排涝站。江丰站建成于1977年，装机6台共930千瓦，单机功率155千瓦，水泵型号为立式轴流泵，建筑物布置为正向进水正向出水，抽排流量为8.1立方米每秒，设计扬程6米，泵站的出水口高于进水口，没有自排功能。

该站经过多年运行，机电设备老化，曾于2009年对机电设备进行过更新，但水工建筑物一直没有加固改造。

上世纪末，同义圩内先后聚集了池州市经济开发区、贵池工业园区、江南产业集中区等工业集中区，根据保护对象的重要性的提升，同义圩堤防及其排涝站的防洪除涝标准将相应提高。据了解，市政府已同意将同义圩堤防升级、江丰站改造被列入《池州市城防规划》（2009-2030），两项工程均位于东部新城区范围，江丰站排涝标准为城防标准，规划装机4800千瓦，概算造价6000万元左右。

目前，由于资金没有来源，“堤防升级”和“排涝标准提高”工程没能实施。若按现有标准重建江丰站，也会造成重复浪费。今后，我区将继续协调“三区”管理单位积极向上争取，争取在“十三五”期间列入中央或省级补助计划，一旦获批，我区将及时做好江丰站升级改造工作。

感谢您对我区水利事业的关心支持。

（联系人：汪胜君     联系电话：13856622088）。

2015年7月2日