关于池州市贵池区第十五届人民代表大会第五次会议第70号建议的答复

史国强代表：

您提出的“关于保障农村饮用水卫生安全的建议”收悉。经调查研究，现答复如下：

马衙水厂始建于1995年，当时设计日供水量500吨。随着城镇工业的不断发展，人口的逐年增加和人民生活水平的不断提高，城镇用水量也不断增加。2012年区水务局对马衙水厂进行了改扩建工程，工程规模为5000m3/d。马衙水库为马衙水厂取水点。

1、针对您提到的滨河小区自来水浑浊度不符合饮用水卫生标准，我局派员赴现场查看走访，确实存在部分用户自来水浑浊现象。导致浑浊度偏高的主要原因为马衙水厂通往该小区的管网为年久的铸铁管。为此，我局已在今年2月对马衙水厂部分铸铁管网进行改造设计，目前项目实施方案已通过批复，计划于7月开始施工，10月完工。届时马衙街道饮用水将得到很大改善。

2、我局已会同马衙街道督促马衙水厂规范投放混凝剂和消毒剂，做好水源及管网的防范工作。

贵池区水务局

2016年4月25日