关于对池州市贵池区第十一届四次会议

第77号提案的答复

杜德文委员：

您提出的《查村委泵站改建》的提案收悉，现就查村圩泵站一些情况答复如下：

- 你在提案中提到拆除重建查村圩泵站，我局把此方案

上报到省市水利有关部门，得到的回复是此站于2005年拆除重建，达不到拆除重建要，近几年不能列入泵站改造计划。

- 你在提案中提到现在的泵站不能满足排涝要求了，需

要扩大泵站排涝规模按二十年一遇标准设计。此站是按照农业排涝标准七年一遇设计的，现在查村及周边地区这十年大力发展，已经不是以农业为主的经济发展模式了。如果要按城市排涝标准设计，请按相关部门有关程序申报。

期派人员定点看守，非汛期开车巡逻，打击非法采砂规范内河采砂工作。

- 针对查村圩泵站现在的实际情况，建议村查村泵站多

方面筹措资金，新建节制闸以利泵站运行同时对泵站的设备进行更新。

感谢你对查村泵站的关注，也感谢你对水利工作关注和支持。

2016年5月26日